## Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (z*ákazka nad 100 000,- EUR bez DPH*) podľa aktuálne platnej príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, verzia 2.2, vydanej 12.decembra 2019 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej v texte výzvy   
na predkladanie ponúk budeme uvádzať len ako „*príručka*“ v príslušnom gramatickom tvare).

Predmetná výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovom sídle zadávateľa.

**Predmet zákazky:**

**„Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody“**

Andrea Hatalová Ing. Rastislav Lupták

MILSY a.s. - člen predstavenstva MILSY a.s. - predseda predstavenstva

Bánovce nad Bebravou, dňa 19.12.2019

1. **identifikácia osoby, ktorej so poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nfp (ďalej v texte len „zadávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)**

Názov zadávateľa: MILSY a.s.

IČO: 31 412 572

Sídlo zadávateľa: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

**Kontaktné údaje zadávateľa:**

Kontaktná adresa: MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Karol Ševc

Telefón: +421 911 091 641

E-mail: [sevc@milsy.sk](mailto:sevc@milsy.sk)

Webová stránka: [www.milsy.sk](http://www.milsy.sk)

1. **predmet zákazky a predpokladaná hodnota rozpočtových výdavkov pre obstaranie predmetu zákazky**

2.1 Názov predmetu zákazky: Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody

2.2 Nomenklatúra

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

**Hlavný predmet:**

42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia

* 1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. Výkon chladiča ľadovej vody musí byť regulovateľný skokovo, postupným radením jednotlivých kompresorov. Chladič vody musí obsahovať všetky prevádzkové náplne. Chladič vody bude umiestnený v priestoroch strojovne o rozmeroch - výška 4m, dĺžka 9m a šírka 9m. Kondenzátory musia byť umiestnené nad strojovňou na pripravenú oceľovú konštrukciu s rozmermi - dĺžka 9m a šírka 2,6m. Kondenzátor je potrebné osadiť na podperné nosníky oceľovej konštrukcie pre správne rozloženie váhy. Kondenzátory nesmú po osadení presahovať nad existujúcu protihlukovú stenu. Chladič ľadovej vody nesmie vyžadovať špeciálny anti vibračný základ. Vzduchový chladič nesmie požadovať upravenú vodu pre obstrek.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 3 –Zmluva o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

1. **rozdelenie predmetu zákazky**

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:

Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok dodávky ekologického chladiča ľadovej vody, teda logicky je predmet zákazky nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je takým rozsahom, ktorý komplexne dodávajú relevantní dodávatelia na trhu.

3.3 Potenciálny dodávateľ predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky. Predložením ponuky sa stáva z potenciálneho dodávateľa uchádzač.

1. **Variantné riešenie**

4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené   
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

1. **miesto a termín dodávky predmetu zákazky**

5.1 Miesto dodávky predmetu zákazky: MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

5.2 Termín dodávky predmetu zákazky:150 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo.

1. **zdroj finančných prostriedkov**

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov zadávateľa. Operačný program: Kvalita životného prostredia. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

1. **druh zákazky a typ zmluvy**

7.1 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru.

7.2 Zadávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom predmetného zadávania zákazky zmluvu o dielo podľa Prílohy č. 3 – Zmluva o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

1. **lehota viazanosti ponuky**

Ponuka predložená v rámci predmetného zadávania zákazky je viazaná do: 31.12.2020

1. **obhliadka miesta dodávky predmetu zákazky**

Obhliadka miesta dodávky predmetu zákazky nie je potrebná.

1. **náklady a výdavky na vypracovanie a predloženie ponuky**

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša potenciálny dodávateľ bez finančného nároku voči zadávateľovi.

10.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie predmetného zadávania zákazky.

1. **spôsob predloženia ponuky a označenie ponuky**

11.1 Zadávateľ požaduje, aby boli ponuky predložené listinne, na adresu uvedenú v bode 12.1

11.2 Na obálke listinnej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

11.2.1 názov a adresa zadávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk,

11.2.2 názov a adresa potenciálneho dodávateľa,

11.2.3 heslo: „Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody - ponuka“

Vzor vyplnenej obálky:

Názov a adresa potenciálneho dodávateľa

heslo: „Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody - ponuka“

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

1. **Miesto a lehota na predkladanie ponuky**

12.1 Ponuku je potrebné doručiť na adresu:

**MILSY a.s.**

**Partizánska 224/B**

**957 01 Bánovce nad Bebravou**

**Ponuku je možno doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú adresu.**

Pri osobnom odovzdaní ponuky bude potenciálnemu dodávateľovi vystavené potvrdenie o prevzatí ponuky.

12.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená **do 20.01.2020 do 12.00 hod**

Ponuky predložené po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované.

1. **otváranie, hodnotenie a vyhodnotenie ponúk**

Zadávateľ bude otvárať a hodnotiť tie ponuky, ktoré doručia potenciálni dodávatelia v lehote   
na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v bode 11 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Otváranie a hodnotenie ponúk bude neverejné. Zadávateľ najprv vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia obsahových požiadaviek podľa bodu 18 tejto výzvy na predkladanie ponúk a z hľadiska splnenia požiadaviek na technické parametre predmetu zákazky požadované v Prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ak zadávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač predložil v rámci svojej ponuky, zadávateľ môže písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Následne zadávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú obsahové požiadavky na ponuku a technické špecifikácie predmetu zákazky a zostaví poradie uchádzačov podľa návrhov na plnenie kritéria   
na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH. Po vyhodnotení ponúk zadávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi príslušnej časti predmetu zákazky zadávateľ oznámi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zadávateľ ju prijíma a zároveň ho týmto vyzýva na doručenie podpísanej kúpnej zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky, ktorá musí byť v súlade s predloženou ponukou a doručená zadávateľovi najneskôr do 10-tich pracovných dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk príslušnej časti predmetu zákazky. Neúspešným uchádzačom, zadávateľ oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky.Zadávateľ zverejní zápisnicu z vyhodnotenia ponúk do piatich pracovných dní odo dňa kompletného vyhodnotenia ponúk na webovej stránke zadávateľa.

1. **spôsob určenia ceny – cenovej ponuky**

14.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).

14.2 Cena za predmet zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú uchádzač v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.

14.3 Potenciálny dodávateľ naceňuje kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 - Kalkulácia ceny, ktorá   
je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. Cena, ktorú uvedie uchádzač vo svojej ponuke musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase.

1. **kritérium vyhodnotenie ponúk**

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky.

1. **jazyk ponuky**

16.1 Celá ponuka a všetky požadované dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku - v slovenskom jazyku.

16.2 Ak je požadovaný dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky resp. dokumenty vyhotovené   
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

1. **ďalšie informácie**

17.1 Dorozumievanie medzi potenciálnymi dodávateľmi/uchádzačmi a zadávateľom sa bude uskutočňovať písomne, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou a to z dôvodu, aby všetky procesné úkony predmetného zadávania zákazky boli riadne, nespochybniteľne, preukázateľne zaznamenané a kompletná dokumentácia zo zrealizovaného zadávania zákazky od preukázateľného oslovenia potenciálnych dodávateľov, až po uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, bola v súlade s princípmi obstarávania jednoznačne a nespochybniteľne archivovaná, najmä pre účely potenciálnej kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly uvedených v bode 17.8 v tejto výzve na predkladanie ponúk. Kontaktná osoba zadávateľa a údaje na ňu, sú uvedené v bode 1 v tejto výzve na predkladanie ponúk.

17.2 Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné zadávanie zákazky a to najmä z dôvodov keď:

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk,

- zadávateľ si vyhradzuje právo zrušenia predmetného zadávania zákazky aj vtedy, ak bude predložená len jedna ponuka.

17.3 Dátum zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk na webom sídle zadávateľa: 19.12.2019.

17.4 Dátum odoslania informácie o zverejnení tejto výzvy na predkladanie ponúk na osobitný   
e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk):19.12.2019.

17.5 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa najneskôr   
do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

17.6 Zadávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom predmetného zadávania zákazky, ktorý nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

17.7 V prípade, ak budú požadované dokumenty podpísané inou osobou ako je pri fyzickej osobe majiteľ (živnostník) alebo u právnickej osoby štatutárny orgán (konateľ alebo prokurista alebo predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva alebo komplementár alebo iná oprávnená osoba podľa výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného dokumentu), je potrebné, aby bolo súčasťou ponuky aj splnomocnenie preukazujúce oprávnenosť podpísania požadovaných dokladov osobou, ktorá ich podpísala.

17.8 Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú plánuje mať zadávateľ uzatvorenú s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR ním poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR   
a právnymi aktmi EÚ.

1. **obsah ponuky**

**Ponuka, ktorú predloží potenciálny dodávateľ/uchádzač musí obsahovať nasledovné doklady   
a dokumenty:**

18.1 Vyplnená špecifikácia predmetu zákazky uvedená v Prílohe č. 1 v tejto výzve na predkladanie ponúk, ktorá musí byť vyplnená podľa inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny.

18.2 Nacenená kalkulácia ceny podľa Prílohy č. 2 – Kalkulácia ceny v tejto výzve na predkladanie ponúk, ktorá musí byť vyplnená podľa inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny.

18.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

18.4 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky podľa Prílohy č. 6, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

18.5 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch podľa Prílohy č. 7, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

18.6 Doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet zákazky. Uchádzač tento požadovaný doklad preukáže predložením aktuálne platného výpisu z obchodného registra alebo aktuálne platného výpisu zo živnostenského registra alebo iným aktuálne platným obdobným dokladom, preukazujúcim tú skutočnosť, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet zákazky.

18.7 Sprievodný list ponuky, ktorý vyhotoví uchádzač ako úvodný list ponuky, obsahujúci zoznam všetkých predložených dokumentov, podpísaný osobou resp. osobami, ktorá je resp. sú oprávnená/é konať za uchádzača. Vzor Sprievodného listu sa nachádza v Prílohe č. 8, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

**Neoddeliteľné prílohy tejto výzvy na predkladanie ponúk sú:**

**Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky**

**Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny**

**Príloha č. 3 – Zmluva o dielo**

**Príloha č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny**

**Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a o neprítomnosti konfliktu záujmov**

**Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky**

**Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch**

**Príloha č. 8 – Vzor Sprievodného listu ponuky**

**Upozornenie:** Elektronická, editovateľná verzia tejto výzvy na predkladanie ponúk vrátane jej príloh,   
je zverejnená na webovej stránke zadávateľa: <https://www.milsy.sk/vyzvy/.>

**Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody | | | | | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky** | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| Predmetom zákazky je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. Výkon chladiča ľadovej vody musí byť regulovateľný skokovo, postupným radením jednotlivých kompresorov. Chladič vody musí obsahovať všetky prevádzkové náplne. Chladič vody bude umiestnený v priestoroch strojovne o rozmeroch - výška 4m, dĺžka 9m a šírka 9m. Kondenzátory musia byť umiestnené nad strojovňou na pripravenú oceľovú konštrukciu s rozmermi - dĺžka 9m a šírka 2,6m. Kondenzátor je potrebné osadiť na podperné nosníky oceľovej konštrukcie pre správne rozloženie váhy. Kondenzátory nesmú po osadení presahovať nad existujúcu protihlukovú stenu. Chladič ľadovej vody nesmie vyžadovať špeciálny anti vibračný základ. Vzduchový chladič nesmie požadovať upravenú vodu pre obstrek. | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
| **Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody Počet: 1ks** | | | **Uchádzač je sem povinný uviesť: značku, výrobcu  a typové označenie ponúkaného ekologického chladiča ľadovej vody** | | |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané uchádzačom** |
| **Ekologický chladič ľadovej vody** | | | | | |
| 1 | Chladivo R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 2 | Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody | | kg | max. 250 | **uveďte hodnotu** |
| 3 | Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody | | kW | min. 800 | **uveďte hodnotu** |
| 4 | Rozoberatelný výmenník ľadová voda/R717 chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 5 | Teplovýmenná plocha rozoberatelného výmenníka chladiča ľadovej vody | | m2 | min. 100 | **uveďte hodnotu** |
| 6 | Prietok pitnej vody výmenníka chladiča ľadovej vody | | kg/s | min. 50 - max. 70 | **uveďte hodnotu** |
| 7 | Počet chladiacich kompresorov chladiča ľadovej vody | | ks | min. 7 | **uveďte hodnotu** |
| 8 | Výparná teplota chladiča ľadovej vody 0°C | | - | áno | **áno/nie** |
| 9 | Kondenzačná teplota chladiča ľadovej vody | | °C | min. 34 - max. 40 | **uveďte hodnotu** |
| 10 | Chladené médium voda pitná | | - | áno | **áno/nie** |
| 11 | Teplota pitnej vody na vstupe výmenníka chladiča ľadovej vody | | °C | min 3. - max. 6 | **uveďte hodnotu** |
| 12 | Teplota pitnej vody na výstupe výmenníka chladiča ľadovej vody | | °C | min. 0 - max. 3 | **uveďte hodnotu** |
| 13 | Inštalovaný elektrický výkon kompresorov chladiča ľadovej vody | | kW | max. 150 | **uveďte hodnotu** |
| 14 | Tepelný výkon chladiča ľadovej vody | | kW | min. 850 - max. 1 000 | **uveďte hodnotu** |
| 15 | COP Koeficient výkonu chladenie | | - | min. 5 | **uveďte hodnotu** |
| 16 | COP Koeficient výkonu ústredné kúrenie | | - | min. 7 | **uveďte hodnotu** |
| 17 | Dĺžka chladiča ľadovej vody | | m | max. 7 | **uveďte hodnotu** |
| 18 | Šírka chladiča ľadovej vody | | m | max. 4 | **uveďte hodnotu** |
| 19 | Výška chladiča ľadovej vody | | m | max. 3 | **uveďte hodnotu** |
| 20 | Hmotnosť chladiča ľadovej vody | | kg | max. 9 000 | **uveďte hodnotu** |
| 21 | Počet obehových čerpadiel | | ks | min. 2 | **uveďte hodnotu** |
| 22 | Pracovné médium obehového čerpadla pitná voda | | - | áno | **áno/nie** |
| 23 | Inštalovaný elektrický výkon obehového čerpadla | | kW | max. 8 | **uveďte hodnotu** |
| 24 | Prietok pitnej vody obehovým čerpadlom | | m3/h | min. 110 - max. 130 | **uveďte hodnotu** |
| 25 | Dopravná výška obehového čerpadla | | m | min. 10 - max. 20 | **uveďte hodnotu** |
| 26 | 2ks vzduchových kondenzátorov | | - | áno | **áno/nie** |
| 27 | Chladiaci výkon jedného vzduchového kondenzátora | | kW | min. 490 - max. 600 | **uveďte hodnotu** |
| 28 | Dĺžka vzduchového kondenzátora | | m | max. 9,25 | **uveďte hodnotu** |
| 29 | Šírka vzduchového kondenzátora | | m | max. 2,6 | **uveďte hodnotu** |
| 30 | Výška vzduchového kondenzátora | | m | max. 2,9 | **uveďte hodnotu** |
| 31 | Voštiny pred lamelami proti zanášaniu vodným kameňom z obstreku vzduchového kondenzátora | | - | áno | **áno/nie** |
| 32 | Hmotnosť vzduchového kondenzátora v prevádzke | | kg | max. 5 250 | **uveďte hodnotu** |
| 33 | Výstup kondenzátu vzduchového kondenzátora | | °C | max. 40 | **uveďte hodnotu** |
| 34 | Prietok vzduchu vzduchového kondenzátora | | m3/h | min. 180 000 | **uveďte hodnotu** |
| 35 | EC ventilátory vzduchového kondenzátora | | ks | min. 12 | **uveďte hodnotu** |
| 36 | Inštalovaný elektrický výkon EC ventilátorov vzduchového kondenzátora | | kW | max. 8 | **uveďte hodnotu** |
| 37 | Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 10m od vzduchového kondenzátora | | dB | max. 50 | **uveďte hodnotu** |
| 38 | Teplota zapnutia obstreku vzduchového kondenzátora | | °C | min. 26 - max. 28 | **uveďte hodnotu** |
| 39 | Teplota okolitého vzduchu nasávaného vzduchovým kondenzátorom | | °C | min. 35 - max. 40 | **uveďte hodnotu** |
| 40 | Teplovýmenná plocha vzduchového kondenzátora | | m2 | min. 4 000 | **uveďte hodnotu** |
| 41 | Chladič pre spätné získavanie tepla | | - | áno | **áno/nie** |
| 42 | Výkon chladiča pre spätné získavanie tepla | | kW | min. 150 | **uveďte hodnotu** |
| 43 | Výstupná teplota chladiva R717 chladiča spätného získavania tepla | | °C | max. 55 | **uveďte hodnotu** |
| 44 | Teplota vody na výstupe chladiča spätného získavania tepla | | °C | min. 60 | **uveďte hodnotu** |
| 45 | Prietok prehriatych pár chladiva R717 v chladiči pre spätné získavanie tepla | | kg/h | min. 2500 | **uveďte hodnotu** |
| 46 | Prietok vody chladiča spätného získavania tepla | | kg/h | min. 5 000 - max. 5 500 | **uveďte hodnotu** |
| 47 | Hmotnosť chladiča spätného získavania tepla v prevádzke | | kg | max. 500 | **uveďte hodnotu** |
| **Meranie a regulácia ekologického chladiča ľadovej vody** | | | | | |
| 48 | Hlavný Rozvádzač chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 49 | Snímanie úniku NH3 s havaríjnym vetraním  a výstražným zariadením | | - | áno | **áno/nie** |
| 50 | Softwarové vybavenie chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 51 | Bezobslužné riadenie chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 52 | Vzdialený pristup k riadeniu chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 53 | Rozvádzač detekcie uniku chladiva a vetrania | | - | áno | **áno/nie** |

**Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny**

**Názov predmetu zákazky:** Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** nie

**Názov zadávateľa zákazky:** MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

**Uchádzač (názov a sídlo):** vyplní uchádzač

**IČO:** vyplní uchádzač

**Platiteľ DPH:** vyplní uchádzač (uvedie ÁNO alebo NIE)

**Kontaktná osoba:** vyplní uchádzač (uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby)

**Kontaktný e-mail**: vyplní uchádzač

**Kontaktné tel. číslo:** vyplní uchádzač

**Kalkulácia ceny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Položka** | **Počet ks** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH**  **(za položku)** |
| 1. | Ekologický chladič ľadovej vody | 1 |  |  |
| 2. | Meranie a regulácia ekologického chladiča ľadovej vody | súbor |  |  |
| **Celková cena v EUR bez DPH** (Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky) | | | |  |

Potvrdzujem/e, že vyššie stanovená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase   
pre kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky.

V ................................... dňa ......................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka *(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)*

štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača

**Príloha č. 3 – Zmluva o dielo**

**Zmluva o dielo**

uzavretá v §536 a nasl. zmysle zák. č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

1. **ZMLUVNÉ STRANY**
   1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

Sídlo:

Registrácia:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. kontakt:

Zastúpený:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

* 1. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **MILSY a.s.**

Sídlo: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,

oddiel Sro, vložka 37/R

IČO: 31 412 572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK91 1111 0000 0066 2375 9002

Tel. kontakt: 038 762 3209, 038 762 3204

Zastúpený: Ing. Rastislav Lupták, predseda predstavenstva

Andrea Hatalová, člen predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany alebo „účastníci Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa dohodli na nasledovnom:

1. **PREDMET ZMLUVY**

Zhotoviteľ sa za podmienok bližšie stanovených v tejto Zmluve zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia Diela za cenu uvedenú v Prílohe č. 2. Predmetom Zmluvy je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. (ďalej len ako „Dielo“).

* 1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú spoluprácu a súčinnosť, riadne a úplne zhotovené Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

1. **TERMÍN A MIESTO VYKONANIA DIELA**
   1. Zhotoviteľ vykoná Dielo v mieste určenom Objednávateľom, ktorým je miesto sídlo Objednávateľa uvedené v bode 1.2 Zmluvy (ďalej len „Miesto vykonania Diela“).
   2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 150 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy.
   3. Termín vykonania Diela Zhotoviteľom závisí od poskytnutia nevyhnutnej dohodnutej súčinnosti zo strany Objednávateľa. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím takejto súčinnosti, o dobu jeho omeškania sa predlžuje termín vykonania Diela.
   4. Termín vykonania Diela podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy sa ďalej predlžuje z nasledovných dôvodov:

* vojna, zemetrasenie, povodeň, pokles vonkajšej teploty pod -5 °C, vystúpenie vonkajšej teploty nad 35 °C pre všetky činnosti, ktoré nastali na Mieste vykonania Diela alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a bránia Zhotoviteľovi v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy,
* omeškanie Objednávateľa s plnením platobných a/alebo iných povinností podľa tejto Zmluvy,
* omeškanie Objednávateľa s poskytnutím dohodnutých súčinnosti Zhotoviteľovi podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy,
* znemožnenie alebo závažné sťaženie prístupu na Miesto vykonávania Diela,
* nevhodné klimatické podmienky,
* ak Zhotoviteľ dostal od Objednávateľa pokyn na prerušenie vykonávania Diela.

1. **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**
   1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je stanovená vo výške ................. EUR (slovom: .................. eur) bez DPH (ďalej len „Cena“). K dojednanej Cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

Cena za Dielo bude uhrádzaná na základe čiastkových faktúr Zhotoviteľa. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu nasledovne:

1. 30% z Ceny s DPH do 14 dní na základe faktúry Zhotoviteľa vystavenej bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy,
2. 70 % z Ceny s DPH do 14 dní po uvedení Diela do funkčnej prevádzky v zmysle podmienok uvedených v prílohe č.1 – Špecifikácia Diela.
   1. Cena sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v článku 1. bode 1.1 Zmluvy.
   2. Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela.
   3. Faktúry vystavené Zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a musia byť doručené Objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť po doručení faktúry Objednávateľovi.

**5. ĎALŠIE DOJEDNANIA**

* 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v dohodnutom čase.
  2. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo jeho zhotovenej časti znáša Zhotoviteľ do doby odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia Diela.
  3. Zhotoviteľ neznáša nebezpečenstvo škody na Diele v prípade, ak:
* na Diele vznikne škoda bez jeho zavinenia a neznáša škodu na Diele vzniknutú z dôvodu vyššej moci
* ak príčinou vzniku škody na Diele je porušenie povinností Objednávateľa dojednaných v tejto Zmluve
* Objednávateľ počas prerušenia zhotovovania Diela Dielo nezabezpečil podľa pokynov Zhotoviteľa.
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom zaplatenia celej Ceny Zhotoviteľovi v súlade s článkom 4 tejto Zmluvy.
  2. Dielo bude v prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku realizované v súvislosti s projektom s názvom „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MILSY a.s.“, kód ŽoNFP NFP310040AFI5, predloženého v rámci „46. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch“, kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46.
  3. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný byť v čase podpisu tejto Zmluvy, ako aj počas celej doby platnosti tejto Zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy

1. **ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ KONANIE, PODMIENKY ZÁRUČNÉHO A POZÁRUČNÉHO SERVISU**
   1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť Dielo vykonať jeho riadnym dodaním a uvedením do funkčnej prevádzky v Mieste vykonania Diela uvedenom v bode 3.1 tejto Zmluvy.
   2. Riadne dodanie a uvedením Diela do funkčnej prevádzky potvrdí Objednávateľ podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu. V tomto protokole je Objednávateľ povinný vyznačiť vady   
      a nedorobky Diela viditeľné pri jeho dodaní a uvedení do funkčnej prevádzky, inak jeho práva zo zodpovednosti za viditeľné vady a nedorobky zanikajú.
   3. V prípade, že Dielo nebude spôsobilé na uvedenie do funkčnej prevádzky z dôvodov za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá, zaväzuje sa Objednávateľ odstrániť prekážky spôsobujúce nemožnosť uvedenia Diela do funkčnej prevádzky v lehote dohodnutej zmluvnými stranami.
   4. Zhotoviteľ zodpovedá za právne a faktické vady a nedorobky , ktoré má Dielo v okamihu podpisu úplného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa a súčasne aj za vady a nedorobky, ktoré sa stanu zrejmými aj po tomto okamihu.
   5. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku, pričom záručná doba je 24 mesiacov v prípade, ak servis Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia riadne vykonaného Diela, t.j. bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, ktoré by vadili riadnemu užívaniu objednávateľom.
   6. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené vonkajšími udalosťami a ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou a nekvalifikovaným zásahom zo strany Objednávateľa.
   7. Podmienkou poskytnutia záruky podľa tohto článku Zmluvy je zabezpečenie a dodržiavanie prevádzkovej a technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu.
   8. V prípade výskytu vady je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť (elektronicky, telefonicky alebo prostredníctvom poštovej zásielky) túto skutočnosť Zhotoviteľovi aj spolu s možným opisom vady a žiadosťou o jej odstránenie.
   9. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu od okamihu doručenia oznámenia podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy. V závislosti od povahy vady sa Zhotoviteľ zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie za účelom včasného odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný začať riešiť odstránenie poruchy/vady najneskôr do 24 hodín od jej oznámenia.
   10. V prípade odstraňovania vád Diela podľa tohto článku Zmluvy si Zhotoviteľ vyhradzuje právo zvoliť spôsob, akým zrealizuje nárok Objednávateľa z vád tovaru (napr. oprava Diela alebo jeho časti, zľava z Ceny a pod.). Objednávateľ sa zaväzuje voľbu Zhotoviteľa týkajúcu sa určenia spôsobu realizácie nároku Objednávateľa z vád tovaru akceptovať.
   11. Pri odstraňovaní vád Diela, je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je najmä povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k Dielu, zabezpečiť Zhotoviteľovi napojenie na elektrický prúd, vodu, prípadne poskytnúť ďalšiu súčinnosť po nevyhnutný čas odstránenia vád.
2. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**
   1. Zhotoviteľ sa pri vykonaní Diela zaväzuje a vyhlasuje, že:
3. má dostatočné personálne a technické kapacity a dostatok skúseností na vykonanie Diela,
4. Dielo bude spĺňať všetky požiadavky obsiahnuté v tejto Zmluve,
5. Dielo vykoná v súlade s touto Zmluvou a požiadavkami Objednávateľa,
6. Dielo bude spĺňať požiadavky obsiahnuté v technických, technologických, právnych a iných príslušných normách a súčasne bude vykonané podľa najlepšej obchodnej a technologickej praxe v príslušnom odvetví,
7. Dielo bude bez právnych a faktických vád,
8. Dielo bude vykonané tak, že žiadnym spôsobom nebude v kontradikcii s ostatnými technológiami používanými Objednávateľom a bude s nimi kompatibilné,
9. pri vykonaní Diela nebude nad nevyhnutnú mieru zasahovať do výkonu podnikateľskej činnosti Objednávateľa,
10. Dielo bude dodané spolu zo všetkými dokladmi a dokumentmi sa k nemu vzťahujúcimi (napr. návod na obsluhu, údržbu a použitie).
    1. Objednávateľ sa zaväzuje, že:
11. poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri vykonávaní Diela, najmä určí, pripraví, sprístupní a zabezpečí miesto vykonania Diela, určí osoby zodpovedné za styk so Zhotoviteľom počas vykonania Diela, určí osoby určené na zaškolení, ktoré vykoná Zhotoviteľ,
12. po úplnom vykonaní Diela v zmysle tohto článku Zmluvy a po úspešnom uvedení Diela do funkčnej prevádzky prevezme Dielo do svojho užívania na základe podpisu úplného akceptačného protokolu.
13. **KONTROLA, AUDIT, OVEROVANIE NA MIESTE**

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú plánuje mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom NFP (Zmluva o poskytnutí NFP bude v čase účinnosti tejto Zmluvy uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu   
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR ním poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR   
a právnymi aktmi EÚ.

1. **TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČENIE**
   1. Táto zmluva môže byť ukončená:
2. dohodou zmluvných strán
3. odstúpením od zmluvy zo strany Objednávateľa
4. odstúpením od zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
   1. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Zhotoviteľ omeškaní s vykonaním Diela o viac ako 4 kalendárne týždne vzhľadom na termíny dojednané v článku 3. tejto Zmluvy.
   2. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny za Dielo alebo jej časti o viac ako 15 dní po uplynutí lehoty splatnosti. Nárok Zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
   3. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**
   1. Vzťahy neupravené priamo touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci pod dni odoslania Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) zo strany Objednávateľa (kód ŽoNFP NFP310040AFI5). O odoslaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany Objednávateľa musí Objednávateľ preukázateľne informovať Zhotoviteľa a to najneskôr v nasledujúci deň po odoslaní tejto žiadosti.
   3. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou písomných a riadne očíslovaných dodatkov. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
   4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
   5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa ich zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky.
   6. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 17 v súvislosti s ustanovením § 271 Obchodného zákonníka dohodli, že obsah tejto zmluvy považujú za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi tretími osobami o obsahu tejto Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, a to voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. Tento záväzok zmluvných strán nezaniká ukončením zmluvy a/alebo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá a trvá pre zmluvné strany naďalej.
   7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je:

Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela

Príloha č. 2 - Cena Diela

Príloha č. 3 - Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa

a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa

* 1. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V ................., dňa V Bánovciach nad Bebravou, dňa

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa:

........................................... ...........................................

Ing. Rastislav Lupták

predseda predstavenstva MILSY a.s.

...........................................

Andrea Hatalová

člen predstavenstva MILSY a.s.

**Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |
| Predmetom Diela je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. Výkon chladiča ľadovej vody musí byť regulovateľný skokovo, postupným radením jednotlivých kompresorov. Chladič vody musí obsahovať všetky prevádzkové náplne. Chladič vody bude umiestnený v priestoroch strojovne o rozmeroch - výška 4m, dĺžka 9m a šírka 9m. Kondenzátory musia byť umiestnené nad strojovňou na pripravenú oceľovú konštrukciu s rozmermi - dĺžka 9m a šírka 2,6m. Kondenzátor je potrebné osadiť na podperné nosníky oceľovej konštrukcie pre správne rozloženie váhy. Kondenzátory nesmú po osadení presahovať nad existujúcu protihlukovú stenu. Chladič ľadovej vody nesmie vyžadovať špeciálny anti vibračný základ. Vzduchový chladič nesmie požadovať upravenú vodu pre obstrek. | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
| **Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody Počet: 1ks** | | | **Zhotoviteľ je sem povinný uviesť: značku, výrobcu  a typové označenie ponúkaného ekologického chladiča ľadovej vody** | | |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané zhotoviteľom** |
| **Ekologický chladič ľadovej vody** | | | | | |
| 1 | Chladivo R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 2 | Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody | | kg | max. 250 | **uveďte hodnotu** |
| 3 | Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody | | kW | min. 800 | **uveďte hodnotu** |
| 4 | Rozoberatelný výmenník ľadová voda/R717 chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 5 | Teplovýmenná plocha rozoberatelného výmenníka chladiča ľadovej vody | | m2 | min. 100 | **uveďte hodnotu** |
| 6 | Prietok pitnej vody výmenníka chladiča ľadovej vody | | kg/s | min. 50 - max. 70 | **uveďte hodnotu** |
| 7 | Počet chladiacich kompresorov chladiča ľadovej vody | | ks | min. 7 | **uveďte hodnotu** |
| 8 | Výparná teplota chladiča ľadovej vody 0°C | | - | áno | **áno/nie** |
| 9 | Kondenzačná teplota chladiča ľadovej vody | | °C | min. 34 - max. 40 | **uveďte hodnotu** |
| 10 | Chladené médium voda pitná | | - | áno | **áno/nie** |
| 11 | Teplota pitnej vody na vstupe výmenníka chladiča ľadovej vody | | °C | min 3. - max. 6 | **uveďte hodnotu** |
| 12 | Teplota pitnej vody na výstupe výmenníka chladiča ľadovej vody | | °C | min. 0 - max. 3 | **uveďte hodnotu** |
| 13 | Inštalovaný elektrický výkon kompresorov chladiča ľadovej vody | | kW | max. 150 | **uveďte hodnotu** |
| 14 | Tepelný výkon chladiča ľadovej vody | | kW | min. 850 - max. 1 000 | **uveďte hodnotu** |
| 15 | COP Koeficient výkonu chladenie | | - | min. 5 | **uveďte hodnotu** |
| 16 | COP Koeficient výkonu ústredné kúrenie | | - | min. 7 | **uveďte hodnotu** |
| 17 | Dĺžka chladiča ľadovej vody | | m | max. 7 | **uveďte hodnotu** |
| 18 | Šírka chladiča ľadovej vody | | m | max. 4 | **uveďte hodnotu** |
| 19 | Výška chladiča ľadovej vody | | m | max. 3 | **uveďte hodnotu** |
| 20 | Hmotnosť chladiča ľadovej vody | | kg | max. 9 000 | **uveďte hodnotu** |
| 21 | Počet obehových čerpadiel | | ks | min. 2 | **uveďte hodnotu** |
| 22 | Pracovné médium obehového čerpadla pitná voda | | - | áno | **áno/nie** |
| 23 | Inštalovaný elektrický výkon obehového čerpadla | | kW | max. 8 | **uveďte hodnotu** |
| 24 | Prietok pitnej vody obehovým čerpadlom | | m3/h | min. 110 - max. 130 | **uveďte hodnotu** |
| 25 | Dopravná výška obehového čerpadla | | m | min. 10 - max. 20 | **uveďte hodnotu** |
| 26 | 2ks vzduchových kondenzátorov | | - | áno | **áno/nie** |
| 27 | Chladiaci výkon jedného vzduchového kondenzátora | | kW | min. 490 - max. 600 | **uveďte hodnotu** |
| 28 | Dĺžka vzduchového kondenzátora | | m | max. 9,25 | **uveďte hodnotu** |
| 29 | Šírka vzduchového kondenzátora | | m | max. 2,6 | **uveďte hodnotu** |
| 30 | Výška vzduchového kondenzátora | | m | max. 2,9 | **uveďte hodnotu** |
| 31 | Voštiny pred lamelami proti zanášaniu vodným kameňom z obstreku vzduchového kondenzátora | | - | áno | **áno/nie** |
| 32 | Hmotnosť vzduchového kondenzátora v prevádzke | | kg | max. 5 250 | **uveďte hodnotu** |
| 33 | Výstup kondenzátu vzduchového kondenzátora | | °C | max. 40 | **uveďte hodnotu** |
| 34 | Prietok vzduchu vzduchového kondenzátora | | m3/h | min. 180 000 | **uveďte hodnotu** |
| 35 | EC ventilátory vzduchového kondenzátora | | ks | min. 12 | **uveďte hodnotu** |
| 36 | Inštalovaný elektrický výkon EC ventilátorov vzduchového kondenzátora | | kW | max. 8 | **uveďte hodnotu** |
| 37 | Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 10m od vzduchového kondenzátora | | dB | max. 50 | **uveďte hodnotu** |
| 38 | Teplota zapnutia obstreku vzduchového kondenzátora | | °C | min. 26 - max. 28 | **uveďte hodnotu** |
| 39 | Teplota okolitého vzduchu nasávaného vzduchovým kondenzátorom | | °C | min. 35 - max. 40 | **uveďte hodnotu** |
| 40 | Teplovýmenná plocha vzduchového kondenzátora | | m2 | min. 4 000 | **uveďte hodnotu** |
| 41 | Chladič pre spätné získavanie tepla | | - | áno | **áno/nie** |
| 42 | Výkon chladiča pre spätné získavanie tepla | | kW | min. 150 | **uveďte hodnotu** |
| 43 | Výstupná teplota chladiva R717 chladiča spätného získavania tepla | | °C | max. 55 | **uveďte hodnotu** |
| 44 | Teplota vody na výstupe chladiča spätného získavania tepla | | °C | min. 60 | **uveďte hodnotu** |
| 45 | Prietok prehriatych pár chladiva R717 v chladiči pre spätné získavanie tepla | | kg/h | min. 2500 | **uveďte hodnotu** |
| 46 | Prietok vody chladiča spätného získavania tepla | | kg/h | min. 5 000 - max. 5 500 | **uveďte hodnotu** |
| 47 | Hmotnosť chladiča spätného získavania tepla v prevádzke | | kg | max. 500 | **uveďte hodnotu** |
| **Meranie a regulácia ekologického chladiča ľadovej vody** | | | | | |
| 48 | Hlavný Rozvádzač chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 49 | Snímanie úniku NH3 s havaríjnym vetraním  a výstražným zariadením | | - | áno | **áno/nie** |
| 50 | Softwarové vybavenie chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 51 | Bezobslužné riadenie chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 52 | Vzdialený pristup k riadeniu chladiča ľadovej vody | | - | áno | **áno/nie** |
| 53 | Rozvádzač detekcie uniku chladiva a vetrania | | - | áno | **áno/nie** |

**Príloha č. 2 - Cena Diela**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Položka** | **Počet ks** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH**  **(za položku)** |
| 1. | Ekologický chladič ľadovej vody | 1 |  |  |
| 2. | Meranie a regulácia ekologického chladiča ľadovej vody | súbor |  |  |
| **Celková cena v EUR bez DPH** (Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky) | | | |  |

**Príloha č. 3**

**Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa**, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.

**Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa**

Zhotoviteľ v čase podpisu tejto zmluvy uvedie:

1. Nebudem pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizujem vlastnými kapacitami.

ALEBO (Zhotoviteľ vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade platí)

1. Mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam   
   je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena.

Zoznam subdodávateľov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov, sídlo a IČO subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa, meno a priezvisko | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(Zhotoviteľ použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov)

**Pravidlá pre zmenu subdodávateľa**

1. V tejto prílohe sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi   
   v čase uzavierania tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno   
   a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v tejto prílohe a to bezodkladne.
3. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe Zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
4. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona   
   č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora   
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť   
   pri výberu subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

**Príloha č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny**

**Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie špecifikácie predmetu zákazky:**

1. Potenciálny dodávateľ musí uviesť v príslušnom riadku: **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov)** ponúkaného predmetu zákazky.
2. Zadávateľ v  špecifikácii popisuje v stĺpci s názvom „*Parameter/časť položky*“ textovú časť požiadavky na požadovaný parameter predmetu zákazky a v stĺpci „*Požiadavky na parameter/opis*“ zadávateľ popisuje akým spôsobom   
   má potenciálny dodávateľ uviesť požadovaný údaj v stĺpci s názvom „*Parametre ponúkané uchádzačom*“ a to buď:
3. Zadávateľ vyžaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol údaj **„*áno*“,** čím potvrdí, že ním ponúkaný predmet zákazky, značky a typového označenia od výrobcu, ktorého uviedol v prvom riadku, spĺňa na 100 percent požiadavku zadávateľa. Ak by predmet zákazky, ktorý ponúka potenciálny dodávateľ v rámci svojej ponuky nespĺňal požadovaný parameter, uvedie potenciálny dodávateľ pri tomto parametri údaj „*nie*“.
4. Ak zadávateľ požaduje údaj **min. (minimálne)**, znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo väčšia (vyššia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „*Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody*" v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*min. 700 kW*“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter „*Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody*“ hodnotu presne 700 kW alebo viac ako 700 kW (napr. 720 kW), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).
5. Ak zadávateľ požaduje údaj **max. (maximálne)**, znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „*Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody*" v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*max. 250 kg*“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter „*Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody*“ hodnotu presne 250 kg alebo menej ako 250 kg (napr. 220 kg), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).
6. Ak zadávateľ požaduje údaj **min. (minimálne) – max. (maximálne)**, znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo väčšia (vyššia) a zároveň rovnaká alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (t.j. hodnota (údaj) ponúknutého parametra musí byť z intervalu požadovanej hodnoty (údaju)) (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „*Prietok pitnej vody výmenníka chladiča ľadovej vody*" v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*min. 50 kg/s – max. 70 kg/s*“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter „*Prietok pitnej vody výmenníka chladiča ľadovej vody*“ hodnotu presne 50 kg/s alebo viac ako 50 kg/s a zároveň hodnotu presne 70 kg/s alebo menej ako 70 kg/s (napr. 60 kg/s), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).

**Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie cenovej ponuke:**

Potenciálny dodávateľ musí v rámci cenovej ponuky v rámci výzvy na predkladanie ponúk naceniť v požadovanej položke, všetky činnosti zodpovedajúce kompletnej realizácii (dodaniu) predmetu zákazky (celková cena predmetu zákazky, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude). Celková cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase (platí pre obidva žeriavy).

**Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a o neprítomnosti konfliktu záujmov**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, ŽE NEMÁ ULOŽENÝ ZÁKAZ ÚČASTI**

**VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV**

Uchádzač: ............................................................................................................................................................

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

ktorý predkladá ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom  
**MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou**, na predmet zákazky **„Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody“**:

**vyhlasujem na svoju česť, že**

**nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím**

**v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu**

**a**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom,   
že som:

a) nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane zadávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou, akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto zadávania zákazky,

b) neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

c) budem bezodkladne informovať zadávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu predmetného zadávania zákazky.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka *(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)*

štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača

**Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI**

**A S POŽIADAVKAMI NA PREDMET ZÁKAZKY**

Uchádzač: ............................................................................................................................................................

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

ktorý predkladá ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom  
**MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou**, na predmet zákazky **„Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody“**:

**vyhlasuje na svoju česť, že**

**súhlasí s obchodnými podmienkami podľa zmluvy o dielo, ktorá je Prílohou č. 3 predmetnej výzvy na predkladanie ponúk vrátane jej príloh a s požiadavkami na predmet zákazky podľa Prílohy č.1 tejto výzvy vyjadrených tiež vo svojej ponuke, v plnom rozsahu.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka *(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)*

štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača

**Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH**

Uchádzač: ............................................................................................................................................................

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom  
**MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou**, na predmet zákazky **„Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody“**:

**vyhlasujem na svoju česť, že**

1. Nebudem pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizujem vlastnými kapacitami.

ALEBO (uchádzač vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade platí)

1. Mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam   
   je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena.

Zoznam subdodávateľov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov, sídlo a IČO subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa, meno a priezvisko | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(Uchádzač použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov)

Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

V ................................... dňa ......................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka *(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)*

štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača

**Príloha č. 8 – Vzor Sprievodného listu ponuky**

**SPRIEVODNÝ LIST PONUKY**

Ponuka uchádzača: .............................................................................................................................................

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

ktorý predkladá ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom  
**MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou**, na predmet zákazky **„Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody“** obsahuje nižšie uvedené dokumenty:

**Zoznam všetkých predložených dokumentov:**

* + - 1. **Vyplnená špecifikácia predmetu zákazky podľa** Prílohy č. 1, podľa inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4
      2. **Nacenená kalkulácia ceny** podľa Prílohy č. 2, podľa inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4
      3. **Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a o neprítomnosti konfliktu záujmov** podľa Prílohy č. 5
      4. **Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky** podľa Prílohy č. 6
      5. **Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch** podľa Prílohy č. 7
      6. **Doklad preukazujúci oprávnenosť dodávať predmet zákazky** *(Uchádzač doplní akým dokladom preukazuje oprávnenosť dodávať predmet zákazky)*
      7. **Ak je relevantné: Splnomocnenie preukazujúce tú skutočnosť, že osoba, ktorá podpísala za uchádzača požadované dokumenty, je oprávnená vystupovať za uchádzača**

V ................................... dňa ......................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka *(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)*

štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača